## inspeccion general
|  | FORMATO GENERAL DE INSPECCIONES |  |  |  |  | Código: GTH-FT-34
Versión: 1
Fecha: 03/08/2018
Páginas 5
Fecha de inspección: Hora: |  |  | Area
Inspección realizada por: |  |  | Nombre responsable del área:
LISTA DE CHEQUEO
No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR |  | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | SI | NO | NA
1 | PELIGROS FISICOS
1.1 | Existe buena iluminación artificial y natural.
1.2 | Hay buena ventilación en el área.
1.3 | El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).
1.4 | Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).
1.5 | La temperatura es confortable.
2 | PELIGROS LOCATIVOS
2.1 | Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).
2.2 | Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).
2.3 | Pisos en buen estado.
2.4 | Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).
2.5 | Techos en buen estado (Sin goteras).
2.6 | Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).
2.7 | Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.
2.8 | En general se observan las sillas en buen estado?
2.9 | Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.
3 | PELIGROS ELÉCTRICOS
3.1 | Cables eléctricos debidamente entubados.
3.2 | Los empalmes o conexiones estan en buen estado.
3.3 | Tomas e interruptores en buen estado
3.4 | El cableado de las instalaciones está perfectamente aislado.
3.5 | Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.
3.6 | Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.
3.7 | Se encuentran señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje.
3.8 | Todas las cajas y tableros de control poseen puertas y se encuentran señalizados.
3.9 | Todos los equipos y herramientas eléctricas se encuentran con protección polo a tierra
3.10 | El toma corriente se encuentran en perfectas condiciones y sin sobrecarga.
3.12 | Las luminarias (lámparas, bombillos) no se encuentran fundidos
3.13 | Las rosetas se encuentran bien sujetas y cubren el cableado eléctrico.
3.14 | Los interruptores están bien sujetos y no están regados en el suelo o paredes
3.15 | Las extensiones eléctricas están en cable encauchetado de alta resistencial al roce.
3.16 | Todos los cables están canalizados o sujetos y no están regados en el suelo o paredes
3.17 | Todos los circuitos se encuentran contra posibles intensidades inadecuadas
3.18 | Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y tomacorrientes.
4 | PELIGROS DE SEGURIDAD
4.1 | Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.
4.2 | Extintores de carga vigente.
4.3 | Extintores libre de obstaculos.
4.4 | Existe señalización de extintores.
4.5 | Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.
4.6 | Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas
4.7 | El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).
4.8 | Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).
4.9 | Hay botiquín y control de consumo.
4.10 | Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.
4.11 | Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?
5 | PELIGROS BIOLOGICOS
5.1 | El area esta libre de insectos y roedores.
6 | PELIGROS BIOMECANICO
6.1 | Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)
6.2 | Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)
6.3 | Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base
6.4 | El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles
7 | ORDEN Y ASEO
7.1 | El área se encuentra organizada.
7.2 | Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.
7.3 | Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.
7.4 | El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.
7.5 | ¿Se tiene Formatos propios para reportar actos y condiciones inseguras
7.6 | ¿Se cuenta con señalización preventiva y evidencias de actividades de sensibilización en riesgo locativo, de orden y aseo?
7.7 | ¿Se tiene señalización informatica de áreas de trabajo, accesos, circulación de personas, servicios sanitarios, vias de evacuación, salidas de emergencia, extintor, botiquín, alarma?
7.8 | ¿Los trabajdores mantienen solo los elementos necesarios en sus áreas y puestos de trabajo?
7.9 | ¿Los escritorios y sillas se hallan en buen estado y limpios?
7.10 | ¿El piso o pasillos por donde se transita esta libre de obstaculos(cables electricos, cables telefónicos, cajas, desniveles, elementos de trabajo)
7.11 | ¿El trabajador reporta actos y condiciones inseguras del área?
7.12 | Los baños estan debidamente aseados?
7.13 | ¿Se almacena en las zonas/estanterias preestablecidas, identificadas y se respeta la señalización y se mantienen ordenadas?
7.14 | ¿Se observa al personal distraído mientras camina? (leyendo, escribiendo o hablando por celular)
7.15 | ¿El trabajador mantiene cajones de archivadores, puertas de armarios cerradas y en buen estado?
7.16 | Los pisos y zonas de desplazamiento esta libre de humedad, se controla de manera inmediata cuando se presenta, se usa señalización de piso húmedo?
7.17 | ¿Las zonas de archivo, almacenamiento están demarcadas, señalizadas, y permite un manejo seguro de los materiales.?
7.18 | ¿Se reportan los incidentes y accidentes por caídas, tropezones y resbalones al caminar?
7.19 | ¿Las cortinas y persianas estan en buen estado y limpias?
7.20 | ¿Los trabajadores tienen practicas de identificación de condiciones locativas inseguras y prevención de los riesgos?
8 | SANEAMIENTO BASICO
8.1 | Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.
8.2 | Luminarias de baños en buen estado.
8.3 | Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.
8.4 | Estan los inodoros limpios en buen estado.
8.5 | Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.
9 | PELIGRO QUIMICO
9.1 | Se almacena los productos químicos en lugares asignados y se almacenan según la tabla de compatibilidades.
9.2 | Los envases de los productos químicos tienen etiquetas o rótulos según la clase de producto y los envases cumplen con las especificaciones para manejo seguro.
9.3 | Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.
9.4 | El personal cuenta con elementos de protección personal para manipulación de sustancias químicas?
9.5 | Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas (Rombos de seguridad)
9.6 | Las sustancias se re envasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.
10 | PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)
10.1 | Equipos y herramientas de oficina en buen estado
10.2 | Archivo rodante en buen estado
11 | PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)
11.1 | Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.
11.2 | Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.
11.3 | El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.
11.4 | Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11.5 | Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.
12 | INSPECCIÓN DE COCINA
12.1 | Los Auxiliares de aseo y cafetería utilizan los elementos de protección personal: guantes y zapatos antideslizantes (para manipulación de sustancias de aseo).
12.2 | La estufa se encuentra libre de grasa, limpia y en buen estado.
12.3 | El piso se encuentra limpio y en buen estado
12.4 | El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está limpio. Los elementos de aseo se guardan limpios.
12.5 | Las instalaciones electricas y los cables están protegidos y canalizados
12.6 | Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y tomacorrientes
12.7 | Los artefactos de cocina se encuentran en buen estado
12.8 | La greca o cafetera está a una altura que facilita el llenado y manipulación.
12.9 | Las canecas vacías de basura están limpias y no generan malos olores.
12.10 | Las vajillas están almacenada en gabinetes y soportes adecuados que impiden la caída de los objetos.
12.11 | Las puertas de gabinetes, cajoneras están cerradas y ajustados.
12.12 | Los Auxiliares de aseo y cafetería identifican los puntos de evacuación, rutas de salidas y puntos de encuentros.
12.13 | Los auxiliares de aseo y cafetería identifican los extintores más cercanos a la cocineta
13 | INSPECCIONES AMBIENTALES
13.1 | Se dipone de contenedores para ubicación de papel usado por una y por dos caras
13.2 | Toma de conciencia ambiental ahorro de papel (uso de papel borrador)
13.3 | Se hace disposición del papel y cartón usado a un proveedor que garantice su aprovechamiento
13.4 | Señalización de ahorro de papel en impresoras y fotocopiadoras
13.5 | Ubicación en puestos de trabajo para ganchos de cosedora usados
14 | MANEJO DE ENERGIA
14.1 | Se mantienen las luces apagadas en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo
14.2 | Se mantienen los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo
14.3 | Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo, impresora, fax, scanner, estabilizadores
14.4 | Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones
14.5 | Al final de la jornada laboral se apagan los equipos electricos y electronicos, asi como los adaptadores de corriente (Ejem. cargadores de celulares)
14.6 | Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energia dentro de las instalaciones
14.7 | Se utilizan bombillas ahorradoras de energia en las instalaciones
14.8 | Se realiza mantenimiento o revisión de redes eléctricas de las instalaciones por personal competente por lo menos una vez al año.
15 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
15.1 | Punto(s) Ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables
15.2 | Señalización para la clasificación de residuos (en canecas o en el punto ecológico)
15.3 | Los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo al código de colores establecido.
15.4 | Punto(s) Ecológico(s) y sitio(s) de acopio para residuos sin exceder capacidad de almacenamiento.
15.5 | Lavado y desinfección de canecas
15.6 | Sitio(s) de acopio no evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas, etc.
15.7 | Contenedores para ubicación de ganchos de cosedora
15.8 | Implementación de campaña de reciclaje con compromiso social (ejemplo Campaña de Tapitas) - Ítem Opcional
15.9 | Señalización alusivos al cuidado y preservacion del medio ambiente
16 | INSTALACIÓN DE GAS
16.1 | Señalización de la llave central de la operación de la instalación de gas o del cilindro de gas
16.2 | Se realiza el mantenimiento preventivo de la instalación de gas por el personal autorizado por lo menos una vez al año
16.3 | Se dispone de Hoja de seguridad del gas en el sitio de manipulación
16.4 | Extintor de 20 lb multiproposito, cerca al lugar de manipulación de gas
16.5 | Se dispone de rejilla o sistema de ventilación permanente en caso de fuga de gas
16.6 | Se tiene disponible el Procedimiento operativo para atención de emergencias en caso de fugas y se han realizado simulacros
17 | INSTALACIÓN DE CAMILLA
17.1 | La camilla se encuentra visible
17.2 | La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan
17.3 | Se encuentra señalizada
17.4 | El soporte se encuentra en buenas condiciones
17.5 | Cuenta con correas de seguridad
17.6 | Cuenta con sujetadores para agarre
17.7 | Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior
18 | Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energia dentro de las instalaciones |  | BUEN ESTADO | REGULAR ESTADO | MAL ESTADO | OBSERVACIONES
Agua y energía | Se utilizan bombillas ahorradoras de energia en las instalaciones
Se realiza mantenimiento o revisión de redes eléctricas de las instalaciones por personal competente por lo menos una vez al año.
Cafetera. (Si aplica)
Aire Acondicionado. (Si aplica)
Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)
Computador. (Si aplica)
Otro.
Sustancias químicas | El area cuenta con las tarjetas de emergencia.
El area cuenta con las Hojas de seguridad.
Otro.
OBSERVACIONES
Firma responsable inspección |  |  |  | Firma responsable SST